**湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程竞价文件**

竞价项目：湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程

编制单位：湛江市霞山区人民法院

编制时间：2024年5月30日

项目竞价说明及要求

**一、**项目名称**：**湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程

二、招标控制价：¥77758.30元。

**三、供应商资格：**

1.报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.报价人在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

**四、投标时间：**符合资格的报价人请于2024年6月4日下午15:00点前，委派法定代表人到湛江市霞山区人民法院806室提交参加竞标文件资料。

**五、报名方式**为现场报名，报名时需提交以下材料，无误后办理报名登记：

1. 报价表（复印件加盖公章，原件备查）、联系人及联系人电话。

**六、投标截止时间及开标时间：**2024年6月4日下午15:30（北京时间）。

**七、谈判地点：**湛江市霞山区人民法院806室

**八、评标方式：**按实际到场家数或符合招标条件家数进行现场谈判。

**九、公告地点：**广东省湛江市霞山区人民法院门户网站公告栏

采购人名称：广东省湛江市霞山区人民法院

电话：0759-2368978   传真：0759-2368979

十、附件 ：

1、竞价文件

2、报价表

湛江市霞山区人民法院

2024年 5 月30 日

附件一 报价表格式

**竞价报价书**

**湛江市霞山区人民法院：**

1、根据你方湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程的竞价文件，经考察项目现场研究上述项目竞价文件所有条款后，现投送该项目竞价书，我报价： 元，按竞价文件之规定范围与条件以及竞价文件所有条款的承诺，承担责任。

2、一旦我公司入围，我方保证在接到开工令后在要求时间内开工，在限定工期　 　　日历天内完成并移交合同规定的全部工程。

竞价人：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程 | | | | | | 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | | 汇总内容 | | | | 金额:(元) | | | | 其中：暂估价(元) | | |
| 1 | | 分部分项合计 | | | |  | | | |  | | |
| 2 | | 措施合计 | | | |  | | | |  | | |
| 2.1 | | 绿色施工安全防护措施费 | | | |  | | | |  | | |
| 2.2 | | 其他措施费 | | | |  | | | |  | | |
| 3 | | 其他项目 | | | |  | | | |  | | |
| 3.1 | | 暂列金额 | | | |  | | | |  | | |
| 3.2 | | 暂估价 | | | |  | | | |  | | |
| 3.3 | | 计日工 | | | |  | | | |  | | |
| 3.4 | | 总承包服务费 | | | |  | | | |  | | |
| 3.5 | | 预算包干费 | | | |  | | | |  | | |
| 3.6 | | 工程优质费 | | | |  | | | |  | | |
| 3.7 | | 概算幅度差 | | | |  | | | |  | | |
| 3.8 | | 索赔费用 | | | |  | | | |  | | |
| 3.9 | | 现场签证费用 | | | |  | | | |  | | |
| 3.10 | | 其他费用 | | | |  | | | |  | | |
| 4 | | 税前工程造价 | | | |  | | | |  | | |
| 5 | | 增值税销项税额 | | | |  | | | |  | | |
| 6 | | 总造价 | | | |  | | | |  | | |
| 7 | | 人工费 | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | |
| 预算报价合计=1+2+3+5 | | | | | |  | | | | 0 | | |
| 工程名称：湛江市霞山区青岛路1号住宅区低压线路改造工程 | | | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | | |  |
| 综合单价 | | | 综合合价 | 其中 |  |
| 暂估价 |  |
|  |  | | 整个项目 |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 1 | 030408011001 | | 电表箱 | 1.名称:12位单相电表箱 2.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | | 8 |  | | |  |  |  |
| 2 | 030410003001 | | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝导线 2.型号:BLVV-150mm2 | m | | 160 |  | | |  |  |  |
| 3 | 030410003002 | | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝导线 2.型号:BLVV-120mm2 | m | | 200 |  | | |  |  |  |
| 4 | 030410003003 | | 导线架设 | 1.名称:绝缘铝导线 2.型号:BLVV-70mm2 | m | | 100 |  | | |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配 | m | | 192 |  | | |  |  |  |
| 6 | 030410002001 | | 横担组装 | 1.名称:四位墙担 2.电压等级(kV):1 | 组 | | 6 |  | | |  |  |  |
| 7 | 030410002002 | | 横担组装 | 1.名称:四位街码 2.电压等级(kV):1 | 组 | | 23 |  | | |  |  |  |
| 8 | 030410003004 | | 导线拆除 | 1.名称:绝缘铝导线拆除 2.规格:95mm2以下 | m | | 460 |  | | |  |  |  |
| 9 | 030411002001 | | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:100\*60 | m | | 12 |  | | |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:BVV-10 | m | | 1152 |  | | |  |  |  |
|  |  | | 措施项目 |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 11 | 031302007001 | | 高层施工增加 |  | 项 | | 1 |  | | |  |  |  |
| 12 | 031301017001 | | 脚手架搭拆费 |  | 项 | | 1 |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | |  |  |  |